| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа | 8 |
| На приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта хозяйственным способом в учебном корпусе колледжа по ул. Социалистическая, 33 | Дата составления | 24.06.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 04.01.2021 г. | № | 01-07/ 2 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| члены комиссии: | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | заведующая общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| в результате обследования коридоров 1 этажа, кабинетов №№102, 104 в учебном корпусе колледжа по улице Социалистической, 33в г. Волковыске установлено, что - напольное покрытие (линолеум) в кабинетах №№ 102, 104 и в коридорах колледжа протерто, имеются трещины, порывы; - в кабинете №102 на потолке имеются выбоины, отслоение краски, краска на стенах имеет потертости, шелушение; - в коридоре кабинетов №№102,103,104 шелушение и отслоение масляной краски на стенах, после установки дверей необходимо заделать места примыкания дверной коробки, необходимо шпаклевание и покраска откосов. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт собственными силами в учебном корпусе колледжа по адресу ул. Социалистическая, 33, г. Волковыск Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ. |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укладка напольного покрытия (линолеума) | м2 | 202 | Линолеум, клей для линолеума, плинтус деревянный, планка прижимная |
| 2 | Грунтовка, шпаклевка и покраска потолка акриловой краской | м2 | 54 | Грунтовка, шпатлевка старт-финиш, краска акриловая |
| 3 | Грунтовка, шпаклевка и покраска стен коридора акриловой краской | м2 | 36 | Грунтовка с кварцевым наполнителем, шпатлевка старт-финиш, краска акриловая. |
| 4 | Покраска стен акриловой краской | м2 | 45 | Краска акриловая, краситель (универсальный концентрат пигмент) |

Составил 										И.В. Марьин