| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа |  |
| на проведение текущего ремонта по установке подвесного потолка в санузлах правого крыла 1-3 этажей учебного корпуса. | Дата составления | 31.03.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 09.03.2021 г. | № | 225 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| заместитель председателя | зам. директора по УР |  | Зенько М.И. |
| секретарь комиссии | юрисконсульт |  | Величко Л.Н. |
| члены комиссии: | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | экономист |  | Гулевская М.В. |
|  | лаборант |  | Болбот М П |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| необходима установка подвесного потолка в санузлах правого крыла 1-3 этажей учебного корпуса, так как старое потолочное покрытие устарело, а именно: незначительно потрескалось, пожелтело, краска местами отслоилась, непрезентабельно выглядит. Согласно ТКП 45-1.04-119-2008 присутствует физический износ потолка, что предполагает установку подвесного потолка по текущему ремонту (согласно гл. 5, раздела 5.5.6 пункта 1 таблицы 5.5 «Физический износ конструкций и элементов жилых и общественных зданий»). Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт потолка в санузлах правого крыла 1-3 этажей учебного корпуса . Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Заместитель председателя | зам. директора по УР |  |  |  | Зенько М.И. |
| Секретарь комиссии | юрисконсульт |  |  |  | Величко Л.Н. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |
|  | экономист |  |  |  | Гулевская М.В. |
|  | лаборант |  |  |  | Болбот М.П. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка подвесного потолка | м2 | 61 |  |
| 2 | Демонтаж светильников | шт | 15 |  |
| 3 | Монтаж светильников | шт | 15 |  |
| 4 | Установка пожарных датчиков | шт | 5 |  |

Составил 										И.В. Марьин