| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа | 5 |
| на проведение текущего ремонта в общежитии колледжа по ул. Советская, 1 | Дата составления | 01.06.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Советская, 1 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 04.01.2021 г. | № | 2 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| члены комиссии: | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | заведующая общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| -цоколь здания имеет шелушение краски, в результате чего здание имеет неприглядный эстетический вид; - радиаторы имеют шелушение краски; -вышли из строя элементы освещения (стартера, лампы накаливания и люминесцентные лампы) в коридорах 1 и 2 этажей, жилых комнатах, гардеробах и вестибюле; -стеновые панели и потолки в коридорах, жилых комнатах, постирочной, комнате самоподготовки, кабинета психолога и зав. общежития имеют потёртости, трещины отслоение штукатурки, шелушение краски; - протерто лакокрасочное напольное покрытие коридоров, жилых комнат; - необходимо утепление чердачного помещения. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт в общежитии колледжа по адресу ул. Советская, 1, г. Волковыск. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Покраска радиаторов отопления | м2 | 24,5 | Краска акриловая для радиаторов белая |
| 2 | Покраска полов в комнатах и коридорах | м2 | 627,7 | Краска желто-коричневая ПФ-266 |
| 3 | Покраска стен и потолков | м2 | 372,43 | Краска акриловая для внутренних работ |
| 4 | Подкраска фасада здания (цоколя) | м2 | 63 | Краска акриловая для наружных работ |
| 5 | Заделка трещин на фасаде здания | м2 | 15 | Клеевой раствор для наружных работ |
| 6 | Грунтовка заделанных трещин | м2 | 15 | Грунтовка для наружных работ |
| 7 | Покраска стен | м2 | 172,2 | Универсальный пигментный концентрат Колорекс , №2 Персиковый 100мл |
| 8 | Покраска стен | м2 | 57,4 | Универсальный пигментный концентрат Колорекс №61 Песочный 100мл |
| 9 | Покраска стен | м2 | 114,8 | Универсальный пигментный концентрат Колорекс №74 Коричневый 100мл |
| 10 | Покраска стен | м2 | 28,7 | Универсальный пигментный концентрат Колорекс №5 Салатовый 100мл |
| 11 | Покраска стен и полов | м2 | 1000,13 | Лента малярная |
| 12 | Замена замков в дверях | шт. | 5 | Замок внутренний ЗВ-4, ГОСТ5089-2003 |
| 13 | Замена умывальника | шт. | 2 | Умывальник Гранд с пьедесталом |
| 14 | Замена ламп в коридоре | шт. | 10 | Люминесцентная лампа, F11BX/840 (U образная) |

Составил 										И.В.Марьин