**Ф 06-002**

|  |
| --- |
|  |

УУТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С. Зялик

24.11.2021 г.

**Предмет заказа**

Предмет закупки: код ОКРБ 43.32.10.100 «Работы по установке прочих неметаллических строительных изделий и конструкций».

**-** профиль должен быть сертифицирован и иметь сертификаты качества;

- победителю процедуры закупки перед изготовлением произвести осмотр мест установки дверных блоков из ПВХ и контрольные обмеры существующих проемов.

- Дверь: размер коробки – 1,90\*2,38(h) – 2 шт. 4,52 м2;

- профиль: Exproff 60 (или аналог).

- остекленение на половину: стеклопакет однокамерный.

-открывающаяся створка дверей должна соответствовать п. 6.1.2: минимальная ширина дверей выходов на лестничные клетки — не менее 0,9 м.

- цвет профиля: белый.

-ширина второй створки определяется по оставшейся ширине проёма дверной коробки.

- ручка стационарная (прямая) – 500 мм.

- шпингалет дверной (штульповой).

- количество петель: 3.

- доводчик дверной.

- порог алюминиевый

- главное полотно – правое.

-толщина коробки- примерно 14 см

- замок врезной (замок ключ, барашек).

 Срок оплаты - по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Срок поставки и установки до 22.12.2021 г.

Ориентировочная стоимость закупки – 4 270,00 белорусских рублей

В стоимость должны быть включены: замер дверей, изготовление, доставка, демонтаж, установка, необходимая фурнитура, регулировка.

Зам. директора по ХР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Уланович

24.11.2021 г.