| Волковысский колледж УО «Гр ГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа | 6 |
| на проведение текущего ремонта по утеплению чердачного помещения в общежитии по адресу г. Волковыск, ул. Советская, 1. | Дата составления | 24.05.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Советская,1 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 04.01.2021 г. | № | 01-07/2 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| члены комиссии: | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | заведующая общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| Необходим текущий ремонт по утеплению чердачного помещения (в отопительный сезон температура в комнатах и читальном зале не соответствует норме), Для устранения вышеперечисленного несоответствия необходимо выполнить текущий ремонт по утеплению чердачного помещения.. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утепление покрытий плитами минерал ватными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ строительным подъемником | м2 | 386 | Вата минеральная |

Составил 										И.В.Марьин