| Волковысский колледж УО «ГрГУ имени Янки Купалы» |  | Утверждаю результаты проведенного осмотра |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  | Руководитель организации |
|  |  |  |  | Г.С.Зялик |
| (структурное подразделение) |  | (подпись) |  |  |
| - |  | М.П. |  |  |
| (наименование организации-подрядчика) |  |  | (дата) |  |
| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | Номер документа | 7 |
| на проведение текущего ремонта в столовой колледжа по ул. Социалистическая, 33 | Дата составления | 08.06.2021 г. |
| Место проведения текущего ремонта | г. Волковыск, ул. Социалистическая, 33 |
|  | (адрес, здание, сооружение, помещение) |
| На основании приказа | от | 04.01.2021 г. | № | 2 |
| утверждена комиссия в составе: |
| председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  | Марьин И.В. |
| члены комиссии: | комендант |  | Малышко Н.В. |
|  | заведующая общежитием |  | Ращевская Л.И. |
|  | гл. бухгалтер |  | Гришкевич Е.А. |
| Обнаруженные в ходе осмотра дефекты: |
| в результате обследования умывальника, коридора, санузла, овощного и мясорыбного цехов, кухни в столовой по ул. Социалистическая, 33в г. Волковыске установлено, что - алюминиевые моечные ванны в овощном и мясорыбном цехах необходимо заменить на моечные ванны из нержавеющей стали согласно рекомендациям санстанции ; - в умывальнике, в санузле, овощном и мясорыбном цеху, и на кухне протекают смесители (трещины в корпусе); - необходимо уложить плитку на стены коридора. Комиссия решила, что необходимо выполнить текущий ремонт: заменить неисправные смесители в санузле, умывальнике, в овощном и мясорыбном цеху, и на кухне, уложить плитку на стены коридора, покрасить радиаторы и кухонное оборудование в столовой по адресу ул. Социалистическая, 33в г. Волковыске. Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ. |

| Подтверждаем результаты проведенного осмотра: |
| --- |
| Председатель комиссии: | зам. директора по ХР |  |  |  | Марьин И.В. |
| Члены комиссии: | гл. бухгалтер |  |  |  | Гришкевич Е.А. |
|  | комендант |  |  |  | Малышко Н.В. |
|  | зав. общежитием |  |  |  | Ращевская Л.И. |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка моечных ванн в овощной и мясорыбный цех | шт. | 2 | Моечная ванна |
| 2 | Установка смесителей в санузел, овощной и мясорыбный цех | шт. | 1 | W2225 (аналог) |
| 3 | Укладка плитки на стены коридора | м2 | 29 | Клеевой раствор для внутренних работ, грунтовка бетон-контакт, фуга белая |
| 4 | Установка смесителей в умывальник | шт. | 4 | W4525 (аналог) |
| 5 | Установка смесителей на кухню и в овощной цех | шт. | 2 | W4925 (аналог) |

Составил 										И.В. Марьин