УУТВЕРЖДАЮ

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С. Зялик

06.04.2021 г.

Предмет заказа (техническое задание)

Предмет закупки: код 43.32.10.300 Работы по установке прочих неметаллических строительных изделий и конструкций

Согласно ТКП 45-1.04-119-2008 присутствует физический износ потолка, что предполагает установку подвесного потолка по текущему ремонту (согласно гл. 5, раздела 5.5.6 пункта 1 таблицы 5.5 «Физический износ конструкций и элементов жилых и общественных зданий»).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| 1 | Плита Armstrong (или аналог)  Размеры: 60х60х12 мм  Плита для подвесного потолка | шт | 167 |
| 2 | Профиль Т-24 NORMA (или аналог)  Цвет: белый матовый L=0.60  Материал: металл | шт | 84 |
| 3 | Профиль Т-24 NORMA (или аналог)  Цвет: белый матовый L=1.20  Материал: металл | шт | 84 |
| 4 | Профиль Т-24 NORMA (или аналог)  Цвет: белый матовый L=3.70  Материал: металл | шт | 14 |
| 5 | Уголок PL 19х19 Албес фас. (или аналог)  Оцинкованный  Цвет: белый  L=3.00  Материал: металл | шт | 45 |
| 6 | Подвес «Альфа-V» (или аналог)  Материал: металл | шт | 4 |
| 7 | Анкерный болт с крюком | шт | 42 |
| 8 | Демонтаж/монтаж светильников | шт | 15 |
| 9 | Установка пожарных датчиков | шт | 6 |

Срок оплаты – по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ 23.04.2021 г.

Ориентировочная стоимость закупки – 2 500,00 BYN.

В стоимость должны быть включены: замер, изготовление, доставка, установка.

Зам. директора по ХР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Марьин